Техническое задание на поставку запорной арматуры.

- Цель закупки: Обеспечение АО «Единый оператор РД в сфере водоснабжения и водоотведения» Филиал «Махачкалинский горводоканал» запорной арматурой

2. Место поставки товара: Республика Дагестан, г.Махачкала.

3. Сроки поставки товара: С момента подписания договора до 31 декабря 2025 года, по предварительному согласованию с Заказчиком. Поставка в течении семи дней по заявке Заказчика со склада поставщика.

| №п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задвижка чугунная, клиновая с выдвижным шпинделем, присоединение к трубопроводу фланцевое 30ч6бр Ду50 Ру10 | 25 | шт |
| 2 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем 30ч39р Ду50 Ру10 | 25 | шт |
| 3 | Задвижка чугунная, клиновая с выдвижным шпинделем, присоединение к трубопроводу фланцевое 30ч6бр Ду80 Ру10 | 50 | шт |
| 4 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем 30ч39р Ду80 Ру10 | 50 | шт |
| 5 | Задвижка чугунная, клиновая с выдвижным шпинделем, присоединение к трубопроводу фланцевое 30ч6бр Ду100 Ру10 | 50 | шт |
| 6 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем 30ч39р Ду100 Ру10 | 50 | шт |
| 7 | Задвижка чугунная, клиновая с выдвижным шпинделем, присоединение к трубопроводу фланцевое 30ч6бр Ду150 Ру10 | 40 | шт |
| 8 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем 30ч39р Ду150 Ру10 | 60 | шт |
| 9 | Задвижка чугунная, клиновая с выдвижным шпинделем, присоединение к трубопроводу фланцевое 30ч6бр Ду200 Ру10 | 20 | шт |
| 10 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем 30ч39р Ду200 Ру10 | 30 | шт |
| 11 | Задвижка чугунная, клиновая с выдвижным шпинделем, присоединение к трубопроводу фланцевое 30ч6бр Ду250 Ру10 | 30 | шт |
| 12 | Задвижка чугунная, клиновая с выдвижным шпинделем, присоединение к трубопроводу фланцевое 30ч6бр Ду300 Ру10 | 10 | шт |
| 13 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем 30ч39р Ду300 Ру10 | 20 | шт |
| 14 | Задвижка чугунная, клиновая с выдвижным шпинделем, присоединение к трубопроводу фланцевое 30ч6бр Ду400 Ру10 | 30 | шт |
| 15 | Задвижка AVK клиновая фланцевая длинная с электроприводом AUMA norm DN400 PN16 Ду400 | 10 | шт |
| 16 | Задвижка чугунная, клиновая с выдвижным шпинделем, присоединение к трубопроводу фланцевое 30ч6бр Ду500 Ру10 | 10 | шт |
| 17 | Задвижка AVK клиновая фланцевая длинная с электроприводом AUMA norm DN500 PN10 Ду500 | 10 | шт |
| 18 | Задвижка чугунная, клиновая с выдвижным шпинделем, присоединение к трубопроводу фланцевое 30ч6бр Ду800 Ру10 | 2 | шт |
| 19 | Задвижка чугунная, клиновая с выдвижным шпинделем, присоединение к трубопроводу фланцевое 30ч6бр Ду1000 Ру10 | 2 | шт |
| 20 | Задвижка чугунная, клиновая с выдвижным шпинделем 30ч6Бр Ру 10, присоединение к трубопроводу фланцевое (для ПГ) Ду 100 | 300 | шт |

4. Требования к упаковке и маркировке товара:

4.1. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническим регламентом, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода и действующими на территории РФ.

4.2. Весь Товар должен быть новым, заводского производства, не бывшим в употреблении, каким-либо образом модифицированным, не должен содержать восстановленных или вторично использованных элементов.

4.3. Если в период действия Договора какое-либо наименование Товара, указанное в настоящей Спецификации будет снято производителем с производства, о чем будет получено официальное письмо, допускается по согласованию Сторон, внесение соответствующих изменений в Спецификацию (к Договору) с оформлением соответствующего дополнительного соглашения.

4.4. Гарантийный срок хранения Товара: не менее 12 месяцев. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной.

При поставке товара Поставщик передает Покупателю документы о соответствии качества товара.

4.5. Товар должен поставляться поставщиком и обеспечивать сохранность и способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику и его дальнейшего хранения. Поставка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ. Перевозки грузов.

4.6. Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска и не бывшим в употреблении.

4.7. Гарантия на поставляемый товар должна быть не менее 12 месяцев.

4.8. Любое упоминание в тексте, указывающее на торговую марку, тип, модель товара, фирму изготовителя, следует читать, как «эквивалент».