## Лист1
Расчет НМЦД поставка электротехнической продукции МТС 2025г.
№п/п | Перечень материалов | Марка. Размер. Тех. характеристика | ГОСТ, ТУ | Ед. изм | Общее кол-во | Цена за ед. руб. с НДС КП №1 | Цена за ед. руб. с НДС КП №2 | Цена за ед. руб. с НДС КП №3 | Стоимость, руб. с НДС КА№1 | Стоимость, руб. с НДС КА№2 | Стоимость, руб. с НДС КА№3 | Среднеарифм. Цена за ед. руб. с учетом НДС | Среднеарифм. Стоимость за ед. руб. с учетом НДС
Запорная арматура НиСД
1 | Электрические лампы светодиодные | 15Вт (150Вт) Е27/А, 5000К | ГОСТ Р МЭК 62560-2011 | шт | 360 | 134.28 | 131.04 | 129.48 | 48340.8 | 47174.4 | 46612.8 | 131.6 | 47376
2 | Электрические лампы светодиодные | 6-7Вт (60Вт) Е27/А, 5000К | ГОСТ Р МЭК 62560-2011 | шт | 700 | 100.56 | 98.28 | 97.08 | 70392 | 68796 | 67956 | 98.64 | 69048
3 | Электрические лампы светодиодные | 9-11Вт (95Вт) Е27/А,5000К | ГОСТ Р МЭК 62560-2011 | шт | 700 | 96.6 | 94.32 | 93.24 | 67620 | 66024 | 65268 | 94.72 | 66304
4 | Электрические лампы, накаливания | Е27, 60W ЛОН 220В груша | ГOCT IEC 60335-1-2015 | шт | 600 | 36 | 35.16 | 34.8 | 21600 | 21096 | 20880 | 35.32 | 21192
5 | Электрические лампы, накаливания | Е27, 95W ЛОН 220В груша | ГOCT IEC 60335-1-2015 | шт | 1100 | 36 | 35.16 | 34.8 | 39600 | 38676 | 38280 | 35.32 | 38852
6 | Электрические лампы, накаливания | Е27, 150W ЛОН 220В | ГОСТ 12.2.007.0-75 | шт | 700 | 41.16 | 40.2 | 39.72 | 28812 | 28140 | 27804 | 40.36 | 28252
7 | Электрические лампы, накаливания | Е27/Е40,500W ЛОН 220В | ГOCT IEC 60335-1-2015 | шт | 55 | 206.76 | 201.84 | 199.44 | 11371.8 | 11101.2 | 10969.2 | 202.68 | 11147.4
8 | Лампа ртутная | ДРЛ 125, Е27 | ГОСТ 30804.3.2-2013 | шт | 105 | 225.72 | 220.32 | 217.8 | 23700.6 | 23133.6 | 22869 | 221.28 | 23234.4
9 | Лампа ртутная | ДРЛ 250, Е40 | ГОСТ 30804.3.2-2013 | шт | 168 | 412.92 | 403.2 | 398.4 | 69370.56 | 67737.6 | 66931.2 | 404.84 | 68013.12
10 | Коммутационные лампы | СКЛ-14 Б-К-2-220 | ГОСТ 30804.3.2-2013 | шт | 100 | 332.16 | 324.36 | 320.52 | 33216 | 32436 | 32052 | 325.68 | 32568
11 | Патрон подвесной карболитовый | Пкб27-04-К01 | ТР ЕАЭС 037/2016 | шт | 200 | 52.08 | 50.88 | 50.28 | 10416 | 10176 | 10056 | 51.08 | 10216
12 | Патрон подвесной керамический | Е40, 16А, 250В | ГOCT IEC 60838-1-2011 | шт | 55 | 134.16 | 130.92 | 129.36 | 7378.8 | 7200.6 | 7114.8 | 131.48 | 7231.4
13 | Электрические лампы, ЛБ | Лампа люминесцентная ЛБ20 (L 18W/640) | ГОСТ 12.2.007.13-2000 | шт | 45 | 267.36 | 261 | 257.88 | 12031.2 | 11745 | 11604.6 | 262.08 | 11793.6
14 | Электрические лампы, ЛБ | ЛБ36 (L 36W/640) люминесцентная | ГOCT IEC 61195-2012 | шт | 45 | 144.24 | 140.88 | 139.2 | 6490.8 | 6339.6 | 6264 | 141.44 | 6364.8
15 | Сигнальные лампы | Ц -220-240/10 цоколь В15d/18 | ТР ТС 004/2011 | шт | 400 | 102 | 99.6 | 98.4 | 40800 | 39840 | 39360 | 100 | 40000
16 | Сигнальные лампы | Км-60-50, цоколь Т 6,8 | ТР ТС 004/2011 | шт | 400 | 81.6 | 79.68 | 78.72 | 32640 | 31872 | 31488 | 80 | 32000
17 | Кнопка | Пост кнопочный ПКЕ 112-2-У3-IP40 | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 45 | 321.48 | 313.8 | 310.08 | 14466.6 | 14121 | 13953.6 | 315.12 | 14180.4
18 | Кнопка | Пост кнопочный ПКТ-60 с ключом | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 10 | 961.56 | 938.88 | 927.72 | 9615.6 | 9388.8 | 9277.2 | 942.72 | 9427.2
19 | Кнопка | Пост кнопочный ПКЕ 212-2-У3-IP40 | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 20 | 520.68 | 508.32 | 502.32 | 10413.6 | 10166.4 | 10046.4 | 510.44 | 10208.8
20 | Светильники светодиодные офисные | Мощность: 40 Вт Напряжение: 230 Габаритные размеры: 1290х115х60 мм. | ГОСТ IEC 60598-1-2013 | шт | 200 | 4285.32 | 4184.28 | 4134.72 | 857064 | 836856 | 826944 | 4201.44 | 840288
21 | Светильники светодиодные офисные | Мощность: 36 Вт Световой поток: 3400 лм; 595х595х40 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 | шт | 40 | 5988 | 5846.76 | 5777.52 | 239520 | 233870.4 | 231100.8 | 5870.76 | 234830.4
22 | Светильники светодиодные уличные | Световой поток, лм: 23000 Мощность, Вт: - 150 Световая отдача, лм/Вт: 160 Цвет. темп., К: - 4000 | ТР ТС 004/2011 | шт | 20 | 15810 | 15437.04 | 15254.28 | 316200 | 308740.8 | 305085.6 | 15500.44 | 310008.8
23 | Светильники светодиодные уличные | Световой поток, лм:- 15500 Мощность, Вт: - 100Световая отдача, лм/Вт: - 155 Цвет. темп., К: - 4000 | ТР ТС 004/2011 | шт | 20 | 12495 | 12200.28 | 12055.8 | 249900 | 244005.6 | 241116 | 12250.36 | 245007.2
24 | Светильники светодиодные уличные | Световой поток, лм: - 5500 Мощность, Вт: - 50 Световая отдача, лм/Вт: - 110 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 | шт | 160 | 2194.68 | 2142.84 | 2117.52 | 351148.8 | 342854.4 | 338803.2 | 2151.68 | 344268.8
25 | Светильники светодиодные взрывозащищенные | Напряжение пит, В: 12-36В AC/DC Потребл. мощность, Вт: 32Световой п оток светильника, лм: 5922 Лм 380х81х73 мм | ГОСТ 30804.3.3-2013 | шт | 30 | 22263.24 | 21738 | 21480.72 | 667897.2 | 652140 | 644421.6 | 21827.32 | 654819.6
26 | Светильники светодиодные для производcтвенных помещений | Потребляемая мощность 40 Вт Световой поток 4 950 лм Световая отдача 124 лм/Вт Цветовая температура 5000 K 1005х135х176 мм | ГОСТ IEC 60598-1-2013 | шт | 100 | 17675.04 | 17258.16 | 17053.8 | 1767504 | 1725816 | 1705380 | 17329 | 1732900
27 | Светильники светодиодные для производственных помещений | Мощность светильника:45Вт Световой поток 5400Лм 500x80x70 мм | ГОСТ Р МЭК 64271-2013 | шт | 100 | 9350.04 | 9129.48 | 9021.36 | 935004 | 912948 | 902136 | 9166.96 | 916696
28 | Выключатели-автоматы | ИЭК ВА88-63А Номин ток, А63 Количество полюсов 3 | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 22 | 6163.68 | 6018.24 | 5947.08 | 135600.96 | 132401.28 | 130835.76 | 6043 | 132946
29 | Выключатели-автоматы | ИЭК ВА88-40А Номин ток, А40 Количество полюсов 3 | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 22 | 6047.28 | 5904.6 | 5834.76 | 133040.16 | 129901.2 | 128364.72 | 5928.88 | 130435.36
30 | Выключатели-автоматы | ИЭК ВА88-25А Номин ток, А25 Количество полюсов 3 | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 22 | 5840.88 | 5703.12 | 5635.56 | 128499.36 | 125468.64 | 123982.32 | 5726.52 | 125983.44
31 | Выключатели-автоматы | ИЭК ВА88-125А Номин ток, А125 Количество полюсов 3 | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 22 | 6121.08 | 5976.72 | 5905.92 | 134663.76 | 131487.84 | 129930.24 | 6001.24 | 132027.28
32 | Выключатели-автоматы | ИЭК ВА88-80А Номин ток, А80 Количество полюсов 3 | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 22 | 7790.52 | 7606.8 | 7516.68 | 171391.44 | 167349.6 | 165366.96 | 7638 | 168036
33 | Выключатели-автоматы | Модульный Количество полюсов 1 Номинальный ток, А 16 Однофазный | ГОСТ Р 50345-2010 | шт | 100 | 162.6 | 158.76 | 156.84 | 16260 | 15876 | 15684 | 159.4 | 15940
34 | Выключатели-автоматы | Модульный Количество полюсов 1 Номинальный ток, А 25 Однофазный | ГОСТ Р 50345-2010 | шт | 100 | 177.6 | 173.4 | 171.36 | 17760 | 17340 | 17136 | 174.12 | 17412
35 | Выключатели-автоматы | Модульный Количество полюсов 1 Номинальный ток, А 32 Однофазный | ГОСТ Р 50345-2010 | шт | 100 | 186.48 | 182.04 | 179.88 | 18648 | 18204 | 17988 | 182.8 | 18280
36 | Выключатели-автоматы | Модульный Количество полюсов 1 Номинальный ток, А 40 Однофазный | ГОСТ IEC 60898-1-2020 | шт | 75 | 188.64 | 184.2 | 182.04 | 14148 | 13815 | 13653 | 184.96 | 13872
37 | Выключатели-автоматы | Модульный Количество полюсов 1 Номинальный ток, А 50 Однофазный | ГОСТ Р 50345-2010 | шт | 67 | 216.24 | 211.2 | 208.68 | 14488.08 | 14150.4 | 13981.56 | 212.04 | 14206.68
38 | Выключатели-автоматы | Модульный Количество полюсов 1 Номинальный ток, А 63 Однофазный | ГОСТ IEC 60898-1-2020 | шт | 67 | 230.4 | 224.88 | 222.24 | 15436.8 | 15066.96 | 14890.08 | 225.84 | 15131.28
39 | Выключатели-автоматы | А 3716 160 А Серия А3716Ф Номинальный ток, А 160 Напряжение, В 380 Количество полюсов 3 | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 23 | 16602.84 | 16211.28 | 16019.28 | 381865.32 | 372859.44 | 368443.44 | 16277.8 | 374389.4
40 | Выключатели-автоматы | Серия А3794 Номинальный ток, А 400 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 Блок защиты МРТ3-МП | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 6 | 91239.72 | 89087.52 | 88032.84 | 547438.32 | 534525.12 | 528197.04 | 89453.36 | 536720.16
41 | Выключатели-автоматы | А 3794С УХЛ3 400 А 380В Номинальный ток, А 400 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 6 | 286921.92 | 280153.92 | 276837.48 | 1721531.52 | 1680923.52 | 1661024.88 | 281304.44 | 1687826.64
42 | Выключатели-автоматы | АЕ 2046 16А Номинальный ток (А) 16 Номинальное напряжение (В) 220/380/440 | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 25 | 2842.44 | 2775.36 | 2742.48 | 71061 | 69384 | 68562 | 2786.76 | 69669
43 | Выключатели-автоматы | АЕ 2056 МП-40 40A, 10In, 690V, 50Hz, | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 40 | 3071.88 | 2999.4 | 2963.88 | 122875.2 | 119976 | 118555.2 | 3011.72 | 120468.8
44 | Выключатели-автоматы | Тип/серия АЕ 2053-63А 63А, 12In, 400V, 50Hz | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 21 | 7650 | 7469.52 | 7381.08 | 160650 | 156859.92 | 155002.68 | 7500.2 | 157504.2
45 | Выключатели-автоматы | АЕ 2053М-100 80А Количество полюсов 3 Номинальный ток, А 80 Номинальное напряжение, В 400 | 9.18.05755789.018-2001, ГОСТ Р50345 | шт | 22 | 6172.8 | 6027.12 | 5955.84 | 135801.6 | 132596.64 | 131028.48 | 6051.92 | 133142.24
46 | Выключатели-автоматы | АЕ 2053-100А Количество полюсов 3 Номинальный ток, А 100 Номинальное напряжение, В 380-400 | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт | 9 | 5627.16 | 5494.44 | 5429.4 | 50644.44 | 49449.96 | 48864.6 | 5517 | 49653
47 | Выключатели-автоматы | АЕ 2046 31,2А Трехфазный Номинальный ток, А 31,5 Номинальное напряжение, В 400 | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт | 25 | 5305.08 | 5179.92 | 5118.6 | 132627 | 129498 | 127965 | 5201.2 | 130030
48 | Выключатели-автоматы | АЕ2053М-100-100А-10IА-400АС -УЗ-КЭАЗ 100A, 6In, 380V 50-60Hz | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт | 5 | 5627.16 | 5494.44 | 5429.4 | 28135.8 | 27472.2 | 27147 | 5517 | 27585
49 | Выключатели-автоматы | А3144 400А Номинальный ток: 400 А Номинальное напряжение, В: 660 В | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 9 | 42500.04 | 41497.56 | 41006.28 | 382500.36 | 373478.04 | 369056.52 | 41667.96 | 375011.64
50 | Выключатели-автоматы | А3124 100А Номинальн. ток выкл., А: 100 Номин. напряжение, В: 380 В Род тока: переменный | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 9 | 16602.84 | 16211.28 | 16019.28 | 149425.56 | 145901.52 | 144173.52 | 16277.8 | 146500.2
51 | Выключатели-автоматы | А3124 30А Номинальн. ток выкл., А: 30 Номин. напряжение, В: 380 В Род тока: переменный | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 13 | 16602.84 | 16211.28 | 16019.28 | 215836.92 | 210746.64 | 208250.64 | 16277.8 | 211611.4
52 | Выключатели-автоматы | А3124 60А Номинальн. ток выкл., А: 60 Номин. напряжение, В: 380 В Род тока: переменный | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 9 | 16602.84 | 16211.28 | 16019.28 | 149425.56 | 145901.52 | 144173.52 | 16277.8 | 146500.2
53 | Выключатели-автоматы | А3124 80А Номинальн. ток выкл., А: 80 Номин. напряжение, В: 380 В Род тока: переменный | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 8 | 16602.84 | 16211.28 | 16019.28 | 132822.72 | 129690.24 | 128154.24 | 16277.8 | 130222.4
54 | Выключатели-автоматы | А3134 160А Номинал. напряжение, В 500 Род тока Переменный 3 полюса, ручной | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 11 | 58208.04 | 56835 | 56162.16 | 640288.44 | 625185 | 617783.76 | 57068.4 | 627752.4
55 | Выключатели-автоматы | А3134 100А Номинал. напряжение, В 500 Род тока Переменный 3 полюса, ручной | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 5 | 18530.04 | 18092.88 | 17878.68 | 92650.2 | 90464.4 | 89393.4 | 18167.2 | 90836
56 | Выключатели-автоматы | Тип А3124 (25А; 500V; 50Hz) напряж 380В- кA 25 | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 24 | 16602.84 | 16211.28 | 16019.28 | 398468.16 | 389070.72 | 384462.72 | 16277.8 | 390667.2
57 | Выключатели-автоматы | А3144 630А Номинальный ток, А 630 Число полюсов 3 Рабочее напряжение номинальное тока переменного – 380В; Напряжение номинальное тока переменного – до 660В; Напряжение номинальное тока постоянного – до 220В; | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 3 | 58208.04 | 56835 | 56162.16 | 174624.12 | 170505 | 168486.48 | 57068.4 | 171205.2
58 | Выключатели-автоматы | А3726 БУ3 200А .Номинальный ток, А- 200 Напряжение, В -660 Количество полюсов- 3 Тепловой, электромагнитный Стационарное Ручной | ТР ТС 004/2011 | шт | 4 | 28899.96 | 28218.36 | 27884.28 | 115599.84 | 112873.44 | 111537.12 | 28334.2 | 113336.8
59 | Выключатели-автоматы | А3726 БУ3 250А .Номинальный ток, А- 250 Напряжение, В -660 Количество полюсов- 3 Тепловой, электромагнитный Стационарное Ручной | ТР ТС 004/2011 | шт | 4 | 28899.96 | 28218.36 | 27884.28 | 115599.84 | 112873.44 | 111537.12 | 28334.2 | 113336.8
60 | Выключатели-автоматы | А3726 ФУ3 250А .Номинальный ток, А- 250 Напряжение, В -660 Количество полюсов- 3 Тепловой, электромагнитный Стационарное Ручной | ТР ТС 004/2011 | шт | 4 | 28899.96 | 28218.36 | 27884.28 | 115599.84 | 112873.44 | 111537.12 | 28334.2 | 113336.8
61 | Выключатели-автоматы | А3726 ФУ3 200А .Номинальный ток, А- 200 Напряжение, В -660 Количество полюсов- 3 Тепловой, электромагнитный Стационарное Ручной | ТР ТС 004/2011 | шт. | 7 | 28899.96 | 28218.36 | 27884.28 | 202299.72 | 197528.52 | 195189.96 | 28334.2 | 198339.4
62 | Выключатели-автоматы | А3726 160А Номинальное напряжение, В до 440В DC/до 660В А | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт. | 7 | 16542.72 | 16152.48 | 15961.32 | 115799.04 | 113067.36 | 111729.24 | 16218.84 | 113531.88
63 | Выключатели-автоматы | АП50Б-3МТ-16А-10Iн-400AC-У3-КЭАЗ 16А Номинальный ток 16 А Количество полюсов 3 Номинальное напряжение 400 | ГОСТ IEC 60898-2-2011 | шт. | 4 | 3724.92 | 3637.08 | 3594 | 14899.68 | 14548.32 | 14376 | 3652 | 14608
64 | Выключатели-автоматы | АП50Б-3МТ-16А-10Iн-400AC-У3-КЭАЗ 6,3А Номинальный ток 6 А Количество полюсов 3 Номинальное напряжение 400 | ГОСТ IEC 60898-2-2011 | шт. | 4 | 3724.92 | 3637.08 | 3594 | 14899.68 | 14548.32 | 14376 | 3652 | 14608
65 | Выключатели-автоматы | АЕ 2043-100-00УЗ 40А; Автоматический выключатель КЭАЗ АЕ2043М-100-40А-12Iн-400AC-У3 в литом корпусе | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт. | 10 | 5546.64 | 5415.84 | 5351.76 | 55466.4 | 54158.4 | 53517.6 | 5438.08 | 54380.8
66 | Выключатели-автоматы | АЕ 2053 М -100-00УЗ 80А Автоматический выключатель КЭАЗ АЕ2053М-100-80А-10Iн-400AC-У3 в литом корпусе | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт. | 18 | 6172.8 | 6027.12 | 5955.84 | 111110.4 | 108488.16 | 107205.12 | 6051.92 | 108934.56
67 | Выключатели-автоматы | АЕ 2053 М -100-00УЗ 100А Автоматический выключатель КЭАЗ АЕ2053М-100-100А-10Iн-400AC-У3 в литом корпусе | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт | 8 | 5627.16 | 5494.44 | 5429.4 | 45017.28 | 43955.52 | 43435.2 | 5517 | 44136
68 | Выключатели-автоматы | АЕ 2056 МП 40А Номинальный ток 40 А Количество полюсов 3 IP20 | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 10 | 3071.88 | 2999.4 | 2963.88 | 30718.8 | 29994 | 29638.8 | 3011.72 | 30117.2
69 | Выключатели-автоматы | АЕ 2056 МП 50А Номинальный ток 50 А Количество полюсов 3 IP20 | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 10 | 3071.88 | 2999.4 | 2963.88 | 30718.8 | 29994 | 29638.8 | 3011.72 | 30117.2
70 | Выключатели-автоматы | АЕ 2056 МП 63А Номинальный ток 63 А Количество полюсов 3 IP20 | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 8 | 3071.88 | 2999.4 | 2963.88 | 24575.04 | 23995.2 | 23711.04 | 3011.72 | 24093.76
71 | Выключатели-автоматы | АЕ 2043 М-100 40А Номинальный ток 40 А Количество полюсов 3 IP20 | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт | 8 | 5546.64 | 5415.84 | 5351.76 | 44373.12 | 43326.72 | 42814.08 | 5438.08 | 43504.64
72 | Выключатели-автоматы | АП50Б- 3МТ -1,6 А Номинальный ток, А 1,6 Переменный Трехфазный Номинальное напряжение, В 400 | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт | 8 | 3724.92 | 3637.08 | 3594 | 29799.36 | 29096.64 | 28752 | 3652 | 29216
73 | Выключатели-автоматы | АП50Б- 3МТ -2,5 А Номинальный ток, А 2,5 Переменный Трехфазный Номинальное напряжение, В 400 | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт | 8 | 3724.92 | 3637.08 | 3594 | 29799.36 | 29096.64 | 28752 | 3652 | 29216
74 | Выключатели-автоматы | КЭАЗ ВА57-35-340010-125А-1250-690AC-УХЛ3 Номинальный ток, А125 Количество модулей 3 Переменный Трехфазный Номинальное напряжение, В 400 | ГОСТ IEC 60947-2-2014 | шт | 8 | 9346.32 | 9125.88 | 9017.88 | 74770.56 | 73007.04 | 72143.04 | 9163.36 | 73306.88
75 | Выключатели-автоматы | А3124 У4 100А; 100А У4 ~500в-220в 50гц | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 10 | 16602.84 | 16211.28 | 16019.28 | 166028.4 | 162112.8 | 160192.8 | 16277.8 | 162778
76 | Выключатели-автоматы | А3712 УЗ 160А. Модель А3712 УЗ Напряжение, В 380 IP20 Ток номинальный 160A | ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 10 | 16602.84 | 16211.28 | 16019.28 | 166028.4 | 162112.8 | 160192.8 | 16277.8 | 162778
77 | Выключатели-автоматы | АЕ 2046-100 25А Номинальный ток 25 А, Переменный, Трехполюсные Вид привода Ручной | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт | 10 | 5305.08 | 5179.92 | 5118.6 | 53050.8 | 51799.2 | 51186 | 5201.2 | 52012
78 | Выключатели-автоматы | АЕ 2046-100 31,5А Номинальный ток 31,5 А, Переменный, Трехполюсные Вид привода Ручной | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт | 10 | 5305.08 | 5179.92 | 5118.6 | 53050.8 | 51799.2 | 51186 | 5201.2 | 52012
79 | Выключатели-автоматы | КЭАЗ ВА 51-35M1-340010 100А Номинальный ток In (А): 100 Частота тока (Гц): 50/60 Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 400 | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 9 | 8363.64 | 8166.36 | 8069.64 | 75272.76 | 73497.24 | 72626.76 | 8199.88 | 73798.92
80 | Выключатели-автоматы | КЭАЗ ВА 57-35-340010 160А Номинальный ток In (А): 100 Частота тока (Гц): 50/60 Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 400 | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 8 | 9346.32 | 9125.88 | 9017.88 | 74770.56 | 73007.04 | 72143.04 | 9163.36 | 73306.88
81 | Выключатели-автоматы | ВА51-35М1-340010-63А-750-690AC-УХЛ3-КЭАЗ 63А Номинальный ток(А) 63 Степень защиты IP20 Наличие привода ручной | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 9 | 8128.68 | 7936.92 | 7842.96 | 73158.12 | 71432.28 | 70586.64 | 7969.52 | 71725.68
82 | Реле промежуточное | РП 20М-217 24в Номинальное напряжение, В24 Класс защиты IP00, IP30 | ТР ТС 004/2011 | шт | 10 | 2550 | 2489.88 | 2460.36 | 25500 | 24898.8 | 24603.6 | 2500.08 | 25000.8
83 | Реле промежуточное | РП-25 220В УХЛ4 50Гц Род тока -Переменный Номинальное напряжение катушки, V -220В Номинальный ток, А -5А Кол-во контактов -1з 4 р | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 5 | 7917.96 | 7731.24 | 7639.68 | 39589.8 | 38656.2 | 38198.4 | 7762.96 | 38814.8
84 | Реле промежуточное | РП -16-14 УХЛ4 220В Род тока -Постоянный Номинальное напряжение катушки, V -220В Номинальный ток, А -5А Кол-во контактов -2з 4 р | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 5 | 9219.48 | 9002.04 | 8895.48 | 46097.4 | 45010.2 | 44477.4 | 9039 | 45195
85 | Реле промежуточное | РП -18-6 220В УХЛ4 5А 4з 1(2)р Постоянный | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 5 | 19225.44 | 18771.96 | 18549.72 | 96127.2 | 93859.8 | 92748.6 | 18849.04 | 94245.2
86 | Реле промежуточное | РП -11 220В УХД4 Род тока -Постоянный Номинальное напряжение катушки, V -220В Номинальный ток, А -5А IP40 3з 3р | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 5 | 15539.4 | 15172.92 | 14993.28 | 77697 | 75864.6 | 74966.4 | 15235.2 | 76176
87 | Реле времени | РВ 133 (0,5-9сек) 220В УХЛ4 Кол-во контактов -1з 1п 1р | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 3 | 61483.32 | 60033 | 59322.36 | 184449.96 | 180099 | 177967.08 | 60279.56 | 180838.68
88 | Реле времени пневматическое | РВП-72 -3221 220В УХЛ4 Переменный ток, 2з 2р | ТР ТС 004/2011 | шт | 5 | 18498 | 18061.68 | 17847.84 | 92490 | 90308.4 | 89239.2 | 18135.84 | 90679.2
89 | Пускатель | Электромагнитный пускатель ПМЕ 211 220B 1з ТЭ | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 17 | 2719.2 | 2655 | 2623.56 | 46226.4 | 45135 | 44600.52 | 2665.92 | 45320.64
90 | Пускатель | Электромагнитный пускатель ПМА 3100 УХЛ4 Б 220В 1з | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 16 | 2754.96 | 2689.92 | 2658.12 | 44079.36 | 43038.72 | 42529.92 | 2701 | 43216
91 | Пускатель | Электромагнитный пускатель ПМЕ 211 220B 1з ТЭ | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 63 | 2361.36 | 2305.68 | 2278.44 | 148765.68 | 145257.84 | 143541.72 | 2315.16 | 145855.08
92 | Пускатель | Электромагнитный пускатель ПМЕ 211 380B 1з ТЭ | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 63 | 2262.96 | 2209.56 | 2183.4 | 142566.48 | 139202.28 | 137554.2 | 2218.64 | 139774.32
93 | Пускатель | Пускатель ВТМ (S) ПМЕ-111-10А-220АС-(3з+2р) -УХЛ4-A-EURO ВТМ | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 10 | 1616.76 | 1578.6 | 1559.88 | 16167.6 | 15786 | 15598.8 | 1585.08 | 15850.8
94 | Пускатель | Пускатель ПМЕ111 380в закрытый без кнопок IP40 (3з + 2р) | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 10 | 1078.08 | 1052.64 | 1040.16 | 10780.8 | 10526.4 | 10401.6 | 1056.96 | 10569.6
95 | Пускатель | ПАЕ-311 Напряжение (В):380 Частота (Гц): 50 Номинальный ток, (А): 40 Род тока: Переменный (AC) Исполнение: Нереверсивное | ГОСТ Р 50030.4.1-2012 | шт | 15 | 2720.04 | 2655.84 | 2624.4 | 40800.6 | 39837.6 | 39366 | 2666.76 | 40001.4
96 | Пускатель | ПАЕ-412 Нереверсивный Тепловое реле: Да Наличие корпуса: Нет Количество полюсов: 3 Номинальное рабочее: напряжение 380В Номинальный ток: 63А Максимал. мощность: 30 кВт Степень защиты: IP 00 Тип контактов: 2з+2р | ГОСТ Р 50030.4.1-2012 | шт | 8 | 7386.48 | 7212.24 | 7126.92 | 59091.84 | 57697.92 | 57015.36 | 7241.88 | 57935.04
97 | Пускатель | ПМА-5200 УХЛ4 В, 380В, 2з+2р, 100А, нереверсивный, с реле РТТ-325 85-115А, IP00, пускатель электромагнитный | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 7 | 15825.36 | 15452.04 | 15269.04 | 110777.52 | 108164.28 | 106883.28 | 15515.48 | 108608.36
98 | Пускатель | ПМА 3102 380 В 1з+1р УХЛ4 Класс Б ТЭ EURO | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 6 | 2765.64 | 2700.48 | 2668.44 | 16593.84 | 16202.88 | 16010.64 | 2711.52 | 16269.12
99 | Пускатель | ПМА 3100 УХЛ4 Пускатель/контактор перемен. тока (ac) Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В 40 А | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 10 | 2719.2 | 2655 | 2623.56 | 27192 | 26550 | 26235.6 | 2665.92 | 26659.2
100 | Пускатель | ПМА 4100 Электромагнитный пускатель ПМА-4100 УХЛ4 В, 220В, 2з и 2р, 63А, нереверсивный, без реле, IP00 | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт | 10 | 10909.92 | 10652.52 | 10526.52 | 109099.2 | 106525.2 | 105265.2 | 10696.32 | 106963.2
101 | Контактор | сер.КМ-3в-40А Контактор электромагнитный КМ 3 - 40 - 40 - 220В | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт | 6 | 5160.36 | 5038.68 | 4979.04 | 30962.16 | 30232.08 | 29874.24 | 5059.36 | 30356.16
102 | Контактор | Контактор КМИ-48012 80А 230В/АС3 1НО+1НЗ | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт | 6 | 5475.12 | 5346 | 5282.76 | 32850.72 | 32076 | 31696.56 | 5367.96 | 32207.76
103 | Контактор | Контактор КМИ-49512 95А 230В/АС3 1НО+1НЗ | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт | 5 | 5430.6 | 5302.44 | 5239.68 | 27153 | 26512.2 | 26198.4 | 5324.24 | 26621.2
104 | Пускатели магнитные | Пускатель ПМЕ-311-40А-380АС-(2з+2р)-УХЛ4-В | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт | 10 | 6828.96 | 6667.8 | 6588.84 | 68289.6 | 66678 | 65888.4 | 6695.2 | 66952
105 | Контактор | Контактор электромагнитный КТ 6023Б-У3 160А 380В 2з+2р | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт | 6 | 14089.56 | 13757.28 | 13594.44 | 84537.36 | 82543.68 | 81566.64 | 13813.76 | 82882.56
106 | Контактор | КТ-6033 250А Контактор э/м КТ 6033Б-У3 250А 220В 2з+2р | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт | 6 | 33320.04 | 32534.04 | 32148.96 | 199920.24 | 195204.24 | 192893.76 | 32667.68 | 196006.08
107 | Контактор | КТ-6043 400А Контактор КТ-6043Б-400А-380AC-И2-У3-КЭАЗ | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | шт | 12 | 89074.32 | 86973.24 | 85943.64 | 1068891.84 | 1043678.88 | 1031323.68 | 87330.4 | 1047964.8
108 | Контактор | АВМ4Н 250А Серия АВМ Номинальный ток, А 250 Напряжение, В 500 Количество полюсов 3 Род тока Переменный (AC) Исполнение Выдвижное Тип привода Ручной Неселективный | ТР ТС 004/2011 | шт | 4 | 49299.96 | 48137.16 | 47567.28 | 197199.84 | 192548.64 | 190269.12 | 48334.8 | 193339.2
109 | Контактор | КТ 6053Б 630А Марка контактора КТ 6053Б Номинальный рабочий ток, In 630А Номинальное рабочее напряжение до 380В АС Напряжение катушки управления 380В Количество полюсов 3 Блок контакты 3з | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 4 | 101052.36 | 98668.68 | 97500.6 | 404209.44 | 394674.72 | 390002.4 | 99073.88 | 396295.52
110 | Пускатели магнитные | Пускатель магнитный ПМ12-100140 У3 В 380В КЗЭ | ГОСТ IEC 60947-1-2017 | шт | 4 | 41228.64 | 40256.16 | 39779.64 | 164914.56 | 161024.64 | 159118.56 | 40421.48 | 161685.92
111 | Щитки освещения | ЩО 16-ти модульный наружной установки одноярусный, IP40. abs-пластик 300х235мм | ТР ТС 004/2011 | шт | 2 | 10200 | 9959.4 | 9841.56 | 20400 | 19918.8 | 19683.12 | 10000.32 | 20000.64
112 | Розетки | Розетка электрическая накладная, одинарная, цв. белый, сечение провода 1,0-2,5мм», допустимый ток 16А с заземлением, квадратная | ГОСТ 30988.2.2-2012 | шт | 265 | 79.56 | 77.76 | 76.8 | 21083.4 | 20606.4 | 20352 | 78.04 | 20680.6
113 | Розетки | Розетка электрическая накладная, двойная, цв. белый, сечение провода 1,0-2,5мм», допустимый ток 16А с заземлением | ГОСТ 30988.2.2-2012 | шт | 100 | 116.88 | 114.12 | 112.8 | 11688 | 11412 | 11280 | 114.6 | 11460
114 | Розетки | Розетка электрическая внутренней установки, одинарная, цв. белый, сечение провода 1,0-2,5мм», допустимый ток 16А с заземлением, квадратная | ГОСТ 30988.2.2-2012 | шт | 100 | 88.44 | 86.4 | 85.32 | 8844 | 8640 | 8532 | 86.72 | 8672
115 | Выключатели 1-клавишный | Макс. напряжение, В: 250 Монтаж: Скрытый внутренней установки Тип зажима проводов: Винтовой Количество клавиш: 1 Номинальный ток: 10А Материал ABS пластик Цвет белый IP20 Форма: квадратная | ГОСТ Р 51324-2012 | шт | 125 | 83.16 | 81.12 | 80.16 | 10395 | 10140 | 10020 | 81.48 | 10185
116 | Выключатели 2х клавишный | Макс. напряжение, В: 250 Монтаж: Скрытый внутренней установки Тип зажима проводов: Винтовой Количество клавиш: 2 Номинальный ток: 10А Материал ABS пластик Цвет белый IP20 Форма:прямоугольная | ГОСТ Р 51324-2012 | шт | 115 | 99.36 | 97.08 | 95.88 | 11426.4 | 11164.2 | 11026.2 | 97.44 | 11205.6
117 | Коробка распределительная | Монтаж: Открытый, накладной Количество вводов: 6 Степень водо-пылезащ.: IP55 Форма: Квадратная Материал корпуса: Полипропилен Длина, мм: 100 Ширина, мм: 100 Глубина, мм: 50 | ТУ 3464-012-18669258-2004 | шт | 210 | 153.24 | 149.52 | 147.84 | 32180.4 | 31399.2 | 31046.4 | 150.2 | 31542
118 | Тройник бытовой | Разветвитель тройник без заземления белый, 10А,250В | ГOCT IEC 60884-1-2013 | шт | 47 | 112.32 | 109.68 | 108.36 | 5279.04 | 5154.96 | 5092.92 | 110.12 | 5175.64
119 | Припой | ПОС-61, 3мм низкотемпературный, мягкий, оловяно-свинцовый. | ТР ТС 004/2011 | кг | 1.1 | 10397.2 | 10152 | 10031.76 | 11436.92 | 11167.2 | 11034.936 | 10193.6533 | 11213.0187
120 | Светодиодный прожектор | Светодиодный прожектор Feron LL-951 48676 переносной с зарядным устройством IP66 50W 6400K или эквивалент | ГOCT IEC 60598-1-2013 | шт | 15 | 5911.56 | 5772.12 | 5703.84 | 88673.4 | 86581.8 | 85557.6 | 5795.84 | 86937.6
121 | Фонари аккумуляторные | Источник света светодиод Материал корпуса ABS-пластик Количество режимов работы 4Емкость 5А*ч Профессиональный Встроенный аккумулятор Световой поток 1000 Лм IP52 Мощность фонаря 30 Вт | ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 | шт | 74 | 3257.16 | 3180.36 | 3142.68 | 241029.84 | 235346.64 | 232558.32 | 3193.4 | 236311.6
122 | Вилки электрические | Евровилка Макс. напряжение, В: 250 Цвет: Белый Макс. сила тока, А: 16 Степень защиты: IP20 | ГOCT IEC 60884-1-2013 | шт | 245 | 70.56 | 68.88 | 68.16 | 17287.2 | 16875.6 | 16699.2 | 69.2 | 16954
123 | Указатель низкого напряжения | УНН-1 Комби, с протоколом испытаний, Диапазон рабочего напряжения: 12-400 В Длина соединительного провода: 1 м Ток, протекающий через индикатор, не более: 10 мА | ГОСТ 20493-2001 | шт | 10 | 2043.72 | 1995.48 | 1971.96 | 20437.2 | 19954.8 | 19719.6 | 2003.72 | 20037.2
| ИТОГО с НДС |  |  | шт | 7557 |  |  |  | 18376712 | 17943285.72 | 17730953.616 |  | 18016983.7787
|  |  |  | комплект | 1
| Начальник ОМТО | [5 empty] | Юркин И.В.